Приложение №2

**СВЕДЕНИЯ**

**о материальной базе муниципального архива**

**городского округа город Кумертау Республики Башкортостан**

**(на 01.11.2022г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Здание муниципального архива** |  |
|  | Количество зданий архивов | 1 |
|  | Количество архивов, расположенных в отдельно стоящих зданиях | 1 |
|  | Из них находятся: |  |
|  | \* в специализированных зданиях | 0 |
|  | \* в приспособленных зданиях | 1 |
|  | Размещение помещений архива  | 1,2,3 этажи здания |
|  | Капитальный ремонт здания, реконструкция здания, текущий ремонт проведены | 2016-2018 годы |
| 2 | **Обеспечение условий и режимов хранения архивных документов в муниципальном архиве**  |  |
| 2.1 | Площадь помещений всего (кв.м.) | 758 |
| 2.2 | Площадь помещений оснащенных современными системами охранной сигнализации (кв.м./ %) | 758 / 100% |
| 2.3 | Площадь помещений оснащенных современными системами пожарной сигнализации (кв/%) | 758 / 100% |
| 2.4 | Площадь помещений оснащенных системами кондиционирования в архивохранилищах(кв / %) | 567/ 100% |
| 2.5 | Площадь помещений оснащенных действующими системами автоматического пожаротушения | **0** |
| 2.6 | Наличие противопожарного оборудования: |  |
|  | \*огнетушителей порошковых | 11 |
|  | \*огнетушителей углекислотных | 24 |
| 2.7 | Соответствуют охранно-пожарной безопасности в архивохранилищах металлические двери с повышенной огнестойкостью (ед./ %) | 9 / 100% |
| 2.8 | Протяженность архивных полок (пог м) | 2678 |
|  | \*Занятость архивных полок (пог м/ %) | 1984 /75% |
| 2.9 | Обеспечение архивных документов первичными средствами защиты: |  |
|  | \* общее количество архивных документов (ед.хр.) | 59 329 |
|  | \* из них закартонированных архивных документов (ед.хр./ %)) | 59 329/ 100% |
| 2.10 | Оборудование окон светозащитой (металлические жалюзи) | 100% |
| 2.11 | Обеспечение температурно-влажностного режима в архивохранилищах: |  |
|  | Наличие контрольно-измерительных приборов: |  |
|  | \* термогигрометр | 9 |
|  | \* психрометр | 9 |
|  | Наличие влагоувлажнителей | **5 / 55%** |
|  | Соблюдение температурно-влажностного режима | соблюдается |
| 2.12 | Соблюдение охранного режима: |  |
|  | \*оборудование видеонаблюдения по внешнему периметру здания | **Имеется,****Охватывает 75%** |
|  | \*оборудование входных дверей домофоном | имеется |
|  | \*оборудование домофоном дверей зоны архивохранилищ | имеется |
|  | \*количество решеток на окнах-в т.ч. распашные | **19****8 - 44%** |
| 2.13 | Обеспечение учетных документов металлическими шкафами (шкаф/пог м) | 9 / 54 |

Директор МБУ Архив г.Кумертау Л.А. Попова